**ЧЕК-ЛИСТ\***

**для определения соответствия напорных пластиковых труб и фитингов для систем отопления и водоснабжения**

 **ГОСТ 32415 и ГОСТ Р 53630**

**на объекте заказчика**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик** **Адрес объекта** **Дата проверки** **Наименование продукции** **труба****фитинги**

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика трубы** | **Соответствие** |
| **да** | **нет** |
| 1. **Внешний вид**
 |
| 1. **Качество наружной и внутренней поверхности**
 |
| * Гладкая наружная поверхность трубы
 |  |  |
| * Гладкая внутренняя поверхность трубы
 |  |  |
| * Отсутствуют **недопустимые** дефекты.

Не допускаются продольные полосы и волнистость, выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений, пузыри, трещины, царапины, раковины, сквозные пробоины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов |  |  |
| 1. **Маркировка трубы и фитингов**
 |
| 1. **Наличие и качество маркировки**
 |
| * Маркировка присутствует
 |  |  |
| * Маркировка читается и не стирается от прикосновения
 |  |  |
| * Шаг маркировки не более 1м для трубы
 |  |  |
| * Маркировка упаковки фитингов присутствует
 |  |  |
| * Маркировка фитинга присутствует
 |  |  |
| 1. **Содержание маркировки**
 |
| * Наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак
 |  |  |
| * Тип материала
 |  |  |
| * Стандартное размерное отношение (SDR), номинальный наружный диаметр, номинальная толщина стенки, класс (ы) эксплуатации, давление в МПа
 |  |  |
| * Соответствие класса эксплуатации и давления планируемому применению на объекте заказчика
 |  |  |
| * Дата изготовления (месяц, год)
 |  |  |
| 1. **Содержание маркировки фитингов**
 |
| * Наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак
 |  |  |
| * Сокращённое обозначение материала
 |  |  |
| * Номинальный наружный диаметр, класс (ы) эксплуатации, давление в МПа
 |  |  |
| * Дата изготовления (месяц, год)
 |  |  |
| * Размера резьбы (для фитингов с трубной резьбой)
 |  |  |

 |

|  |
| --- |
| 1. **Сопроводительная документация**
 |
| 1. **Наличие документов**
 |
| * Сертификат соответствия (трубы и фитинги – добровольная сертификация, краны, фильтры, краны, вентили, обратные клапаны- декларация соответствия)
 |  |  |
| * Свидетельство о государственной регистрации на соответствие единым гигиеническим нормам (**для питьевого водоснабжения, ХВ и ГВС**)
 |  |  |
| * Паспорт качества трубы (документ о качестве)
 |  |  |
| * Паспорт качества фитингов (документ о качестве)
 |  |  |
| 1. **Содержание паспорта трубы**
 |
| * Наименование производителя в паспорте соответствует маркировке
 |  |  |
| * Сокращённое обозначение материала, SDR, размеры, класс и давление в паспорте соответствует маркировке
 |  |  |
| * Дата изготовления в паспорте соответствует маркировке
 |  |  |
| * Отметка ОТК о годности продукции
 |  |  |
| 1. **Содержание паспорта фитингов**
 |
| * Наименование производителя в паспорте соответствует маркировке
 |  |  |
| * Сокращённое обозначение материала SDR, размеры, класс и давление в паспорте соответствует маркировке
 |  |  |
| * Дата изготовления в паспорте соответствует маркировке
 |  |  |
| * Отметка ОТК о годности продукции
 |  |  |
| **Общая оценка соответствия трубы и фитингов и документов требованиям\*\*** |  |  |

*\* Заполнение Чек-листа не освобождает от заполнения Акта Входного контроля!*

**\*\* ХОТЯ БЫ ОДНА ОТМЕТКА В ГРАФЕ «НЕТ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕСООТВЕТСТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ**

**ПОМНИТЕ!**

для точного подтверждения соответствия труб требованиям ГОСТ необходимо проведение независимой экспертизы

**Получить информацию по проверке пластиковых труб и фитингов на соответствие ГОСТ в аккредитованной лаборатории можно на сайте Ассоциации производителей трубопроводных систем** [**www.rapts.ru**](http://www.rapts.ru)**, а также по электронной почте:** **info@rapts.ru** **и телефону 8 (499) 399-299-1**